## 1 квартал 2019г.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ОАО "Тепловые сети" г. Северск
22
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; Производство. Теплоноситель; Сбыт. Тепловая энергия; Сбыт. Теплоноситель Территория оказания услуг: - Городской округ "ЗАТО Северск", Городской округ "ЗАТО Северск" (69741000); Централизованная система теплоснабжения: - открытая | Описание параметров формы
Информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество поданных заявок | ед | 1 | Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 | Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 0 | Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
4 | Причины отказа в подключении | x |  | Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения. Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.
5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, БУ-1, ТЭЦ, АО "ОТЭК" филиал в г. Северске | Гкал/час | 216.597 | Указывается резерв мощности для системы теплоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других систем теплоснабжения регулируемой организации. При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы теплоснабжения в отдельных строках.
5.0
| Примечание: | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, БУ-1, ТЭЦ, АО "ОТЭК" филиал в г. Северске взят по информации АО "ОТЭК" филиал в г. Северске

## 2 квартал 2019г.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ОАО "Тепловые сети" г. Северск
22
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; Производство. Теплоноситель; Сбыт. Тепловая энергия; Сбыт. Теплоноситель Территория оказания услуг: - Городской округ "ЗАТО Северск", Городской округ "ЗАТО Северск" (69741000); Централизованная система теплоснабжения: - открытая | Описание параметров формы
Информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество поданных заявок | ед | 4 | Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 | Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 0 | Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
4 | Причины отказа в подключении | x |  | Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения. Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.
5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, БУ-1, ТЭЦ, АО "ОТЭК" филиал в г. Северске | Гкал/час | 216.597 | Указывается резерв мощности для системы теплоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других систем теплоснабжения регулируемой организации. При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы теплоснабжения в отдельных строках.
5.0
| Примечание: | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, БУ-1, ТЭЦ, АО "ОТЭК" филиал в г. Северске взят по информации АО "ОТЭК" филиал в г. Северске

## 3 квартал 2019г.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ОАО "Тепловые сети" г. Северск
22
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; Производство. Теплоноситель; Сбыт. Тепловая энергия; Сбыт. Теплоноситель Территория оказания услуг: - Городской округ "ЗАТО Северск", Городской округ "ЗАТО Северск" (69741000); Централизованная система теплоснабжения: - открытая | Описание параметров формы
Информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество поданных заявок | ед | 14 | Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
2 | Количество исполненных заявок | ед | 5 | Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед |  | Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
4 | Причины отказа в подключении | x |  | Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения. Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.
5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, БУ-1, ТЭЦ, АО "ОТЭК" филиал в г. Северске | Гкал/час | 216.19 | Указывается резерв мощности для системы теплоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других систем теплоснабжения регулируемой организации. При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы теплоснабжения в отдельных строках.
5.0
| Примечание: | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, БУ-1, ТЭЦ, АО "ОТЭК" филиал в г. Северске взят по информации АО "ОТЭК" филиал в г. Северске

## 4 квартал 2019г.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ОАО "Тепловые сети" г. Северск
22
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; Производство. Теплоноситель; Сбыт. Тепловая энергия; Сбыт. Теплоноситель Территория оказания услуг: - Городской округ "ЗАТО Северск", Городской округ "ЗАТО Северск" (69741000); Централизованная система теплоснабжения: - открытая | Описание параметров формы
Информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество поданных заявок | ед | 5 | Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
2 | Количество исполненных заявок | ед |  | Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед |  | Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
4 | Причины отказа в подключении | x |  | Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения. Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.
5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, БУ-1, ТЭЦ, АО "ОТЭК" филиал в г. Северске | Гкал/час | 216.19 | Указывается резерв мощности для системы теплоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других систем теплоснабжения регулируемой организации. При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы теплоснабжения в отдельных строках.
5.0
| Примечание: | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, БУ-1, ТЭЦ, АО "ОТЭК" филиал в г. Северске взят по информации АО "ОТЭК" филиал в г. Северске

## 1 квартал 2020г.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ОАО "Тепловые сети" г. Северск
22
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; Производство. Теплоноситель; Сбыт. Тепловая энергия; Сбыт. Теплоноситель Территория оказания услуг: - Городской округ "ЗАТО Северск", Городской округ "ЗАТО Северск" (69741000); Централизованная система теплоснабжения: - открытая | Описание параметров формы
Информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество поданных заявок | ед | 3 | Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
2 | Количество исполненных заявок | ед |  | Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед |  | Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
4 | Причины отказа в подключении | x |  | Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения. Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.
5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, БУ-1, ТЭЦ, АО "ОТЭК" филиал в г. Северске | Гкал/час | 216.11 | Указывается резерв мощности для системы теплоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других систем теплоснабжения регулируемой организации. При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы теплоснабжения в отдельных строках.
5.0
| Примечание: | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, БУ-1, ТЭЦ, АО "ОТЭК" филиал в г. Северске взят по информации АО "ОТЭК" филиал в г. Северске

## 2 квартал 2020г.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ОАО "Тепловые сети" г. Северск
22
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Передача тепловой энергии; Территория оказания услуг: - Городской округ "ЗАТО Северск" (69741000); Централизованная система теплоснабжения: - открытая | Описание параметров формы
Информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество поданных заявок | ед | 3 | Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
2 | Количество исполненных заявок | ед |  | Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед |  | Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
4 | Причины отказа в подключении | x |  | Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения. Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.
5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала. | Гкал/час | 215.57 | Указывается резерв мощности для системы теплоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других систем теплоснабжения регулируемой организации. При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы теплоснабжения в отдельных строках.

## 3 квартал 2020г.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ОАО "Тепловые сети" г. Северск
22
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Передача тепловой энергии; Территория оказания услуг: - Городской округ "ЗАТО Северск" (69741000); Централизованная система теплоснабжения: - открытая | Описание параметров формы
Информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество поданных заявок | ед | 10 | Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
2 | Количество исполненных заявок | ед | 3 | Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед |  | Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
4 | Причины отказа в подключении | x |  | Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения. Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.
5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала. | Гкал/час | 214.062 | Указывается резерв мощности для системы теплоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других систем теплоснабжения регулируемой организации. При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы теплоснабжения в отдельных строках.

## 4 квартал 2020г.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ОАО "Тепловые сети" г. Северск
22
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Передача тепловой энергии; Территория оказания услуг: - Городской округ "ЗАТО Северск" (69741000); Централизованная система теплоснабжения: - открытая | Описание параметров формы
Информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество поданных заявок | ед | 7 | Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
2 | Количество исполненных заявок | ед | 2 | Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед |  | Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
4 | Причины отказа в подключении | x |  | Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения. Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.
5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала. | Гкал/час | 214.75 | Указывается резерв мощности для системы теплоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других систем теплоснабжения регулируемой организации. При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы теплоснабжения в отдельных строках.

## 1 квартал 2021г.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ОАО "Тепловые сети" г. Северск
22
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Передача тепловой энергии; Территория оказания услуг: - Городской округ "ЗАТО Северск" (69741000); Централизованная система теплоснабжения: - открытая | Описание параметров формы
Информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество поданных заявок | ед | 2 | Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 | Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед |  | Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
4 | Причины отказа в подключении | x |  | Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения. Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.
5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала. | Гкал/час | 214.7 | Указывается резерв мощности для системы теплоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других систем теплоснабжения регулируемой организации. При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы теплоснабжения в отдельных строках.

## 2 квартал 2021
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ОАО "Тепловые сети" г. Северск
22
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Передача тепловой энергии; Территория оказания услуг: - Городской округ "ЗАТО Северск" (69741000); Централизованная система теплоснабжения: - открытая | Описание параметров формы
Информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество поданных заявок | ед | 6 | Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 | Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед |  | Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
4 | Причины отказа в подключении | x |  | Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения. Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.
5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала. | Гкал/час | 213.24 | Указывается резерв мощности для системы теплоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других систем теплоснабжения регулируемой организации. При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы теплоснабжения в отдельных строках.

## 3 квартал 2021
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ОАО "Тепловые сети" г. Северск
22
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Передача тепловой энергии; Территория оказания услуг: - Городской округ "ЗАТО Северск" (69741000); Централизованная система теплоснабжения: - открытая | Описание параметров формы
Информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество поданных заявок | ед | 11 | Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
2 | Количество исполненных заявок | ед | 4 | Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед |  | Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
4 | Причины отказа в подключении | x |  | Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения. Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.
5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала. | Гкал/час | 210.3 | Указывается резерв мощности для системы теплоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других систем теплоснабжения регулируемой организации. При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы теплоснабжения в отдельных строках.

## 2 кв. 2024
Информация о наличии резерва мощности на источнике тепловой энергии, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
Вид деятельности: - Передача тепловой энергии; Территория оказания услуг: - Городской округ "ЗАТО Северск" (69741000); Централизованная система теплоснабжения: - открытая
22
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация | Описание параметров формы
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество поданных заявок | ед | 4 | Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
2 | Количество исполненных заявок | ед | 4 | Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 0 | Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения в течение отчетного квартала.
4 | Причины отказа в подключении | x |  | Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения. Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.
5 | Резерв мощности на источнике тепловой энергии | Гкал/час | 558.99 | Указывается резерв мощности для системы теплоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других систем теплоснабжения регулируемой организации. При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы теплоснабжения в отдельных строках.